АДМИНИСТРАЦИЯ

ФУРМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020 № 31-п

О закрепленнии имущества на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Фурмановское жилищно- коммунальное хозяйство» Первомайского района Оренбургской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления деятельности муниципального образования сельского поселения Фурмановский сельсовет по организации и выполнению работ по оказанию услуг населению ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать в МУП «Фурмановское ЖКХ» Первомайского района Оренбургской области закреплениемна праве хозяйственного ведения имущество согласно приложению.
2. МУП «Фурмановское ЖКХ» Первомайского района Оренбургской области принять имущество указанное в приложении к настоящему решению по акту приемки-передачи и обеспечить его балансовый учет в соответствии с законодательством РФ.
3. Постановление администрации Фурмановского сельсовета от 20.09.2018 №167-п «О закрепленнии имущества на праве оперативного управления муниципальному унитарному предприятию «Фурмановское жилищно- коммунальное хозяйство» Первомайского района Оренбургской области» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Фурмановского сельсовет А.В.Илясов

Разослано: прокуратуру района, межрайонной ИФНС России № 3 по Оренбургской области.

Приложение

к постановлению адинистрации

Фурмановского сельсовета

Первомайского района

Оренбургской области

28.04.2020 №31-п

Перечень

объектов имущества казны, передаваемого Администрацией муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области в МУП «Фурмановское жилищно-коммунальное хозяйство» на праве хозяйственного ведения

Объекты водопровода и канализации, расположенные по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, станция Тюльпан, 216 км ПК 8 и Оренбургская область, Первомайский район, станция Тюльпан, 216 км ПК 8+30

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Площадь**  **кв.м.** | **Техническое состояние** | **Год пост-ройки** | **Характеристика** | **Балан. стоим.**  **руб.** |
| 1 | Зона санитарной охраны очистных сооружений литер Г8 |  | Удов. | 1984 | Протяженность 321,0 п.м., в плане 54\*87м, ограждение - сетка рабица | 6745 |
| 2 | Зона санитарной охраны скважины литер Г1 |  | Удов. | 1981 | Протяженность 41,8 п.м., материал ж.б. плиты, р-р 15\*15 м | 9339 |
| 3 | Зона санитарной охраны скважины литер Г3 |  | Удов. | 1981 | Протяженность 41,7 п.м., материал ж.б. | 9339 |
| 4 | Буровая скважина №6 литер Г2 |  | Удов. | 1981 | Глубина 220м дебит 10м3/час | 8301 |
| 5 | Буровая скважина №7 литер Г4 |  | Удов. | 1981 | Глубина 202м дебит 14м3/час | 7783 |
| 6 | Здание насосной станции над скважиной №6 литер А2 | 10,5 | Удов. | 1981 | 1-этажное,  (подземных-0) , строительный объем 22,9 м3 | 100462 |
| 7 | Здание насосной станции над скважиной №7 литер А1 | 10,4 | Удов. | 1981 | 1-этажное,  (подземных-0) , строительный объем 22,9 м3 | 100462 |
| 8 | Здание насосной станции канализации после очистных сооружений  литер А1 | 41,7 | Удов. | 1984 | Фундамент ж.б. плиты, объем 166,8м3  1-этажное,  (подземных-1) | 113342 |
| 9 | Здание насосной станции канализации в жилом поселке литер А3 | 36,5 | Удов. | 1984 | Фундамент ж.б. плиты, объем 146 м3  1-этажное,  (подземных-1) | 149405 |
| 10 | Пруд биологический очистных сооружений литер Г12 | 75442,6 | Удов. | 1984 | Фундамент - уплотненный грунт | 6952458 |
| 11 | Здание водонапорной башни литер А3 | 8,8 | Удов. | 1986 | 1-этажный,  Объем 146,4м3, высота ствола 18м, D ствола -4,4м | 560347 |
| 12 | Площадки иловые очистных сооружений литер Г10 | 576 | Удов. | 1984 | Основание щебеночное покрытие, гидроизоляция- 2 слоя горяч. битум, из 2-х карт, размер карты 12\*24м | 17641 |
| 13 | Резервуар контактный очистных сооружений литер Г11 | 23,5 | Удов. | 1984 | Фундамент – ж.бет., объем 42м3 | 42545 |
| 14 | Камера приемная очистных сооружений литер Г9 | 9,1 | Удов. | 1984 | 1-этажный,  Объем-18,2м3, материал стен монолит. ж.бет. | 20754 |
| 15 | Производственное здание очистных сооружений литер А2 | 94,9 | Удов. | 1984 | Перекрытия-плиты пустотелые, утепл. пенобетон, объем 293,75м3  1-этажное,  (подземных-0) , | 85006 |

Объекты водопровода, расположенные по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, станция Тюльпан, 216 км ПК 8+30

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Протяженность,**  **п.м.** | **Техническое состояние** | **Год пост-ройки** | **Характеристика** | **Балан. стоим.**  **руб.** |
| 1 | Водопроводная сеть в жилом поселке литер Г6 | 1606,8 | Удов. | 1981 | Материал труб ПВХ, чугун, сталь  Диаметр 160, 150, 100, 50 мм | 8301 |
| 2 | Водопроводная сеть вокзала литер Г9 | 20,45 | Удов. | 1986 | Материал труб чугун  Диаметр 50 мм | 16603 |
| 3 | Водопроводная сеть к дому связи литер Г8 | 17,5 | Удов. | 1986 | Материал труб чугун  Диаметр 50 мм | 37356 |
| 4 | Водопроводная сеть к посту ЭЦП литер Г10 | 28 | Удов. | 1986 | Материал труб чугун  Диаметр 65 мм | 134898 |
| 5 | Водопроводная сеть от скважин №6,7 литер Г11 | 2434 | Удов. | 1981 | Материал труб ПВХ, чугун  Диаметр 100, 160, 200 мм | 622608 |
| 6 | Водопроводная сеть в промышленной зоне | 266,6 | Удов. | 1981 | Материал труб ПВХ, чугун  Диаметр 100, 160, 200 мм |  |
| 7 | Водопроводная сеть к жилому дому №7 | 44,5 | Удов. | 1981 | Материал труб ПВХ, чугун  Диаметр 100, 160, 200 мм |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |

Объекты канализации, расположенные по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, станция Тюльпан, 216 км ПК 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Протяженность,**  **п.м.** | **Техническое состояние** | **Год пост-ройки** | **Характеристика** | **Балан. стоим.**  **руб.** |
| 1 | Канализационная сеть Промышленной зоны литер Г7 | 849,5 | Удов. | 1987 | Материал труб а/цем  Диаметр 100, 150, 200 мм | 25942 |
| 2 | Канализационная сеть жилого поселка литер Г3 | 486,3 | Удов. | 1982 | Материал труб а/цем  Диаметр 100, 150, 200 мм | 75232 |
| 3 | Канализационная сеть жилого поселка литер Г4 | 32,0 | Удов. | 1986 | Материал труб а/цем  Диаметр 100, 150 мм | 28017 |
| 4 | Канализационная сеть жилого поселка литер Г2 | 49,8 | Удов. | 1986 | Материал труб чугун Диаметр 100, 150 мм | 26980 |
| 5 | Канализационная сеть жилого поселка литер Г1 | 953,1 | Удов. | 1986 | Материал труб  а/цем  Диаметр 100, 150, 200 мм | 57072 |
| 6 | Канализационная сеть Промышленной зоны литер Г6 | 438,8 | Удов. | 1984 | Материал труб а/цем  Диаметр 200, 300 мм | 70043 |
| 7 | Канализационная сеть в пруд - копань литер Г5 | 120,0 | Удов. | 1984 | Материал труб сталь Диаметр 200 мм | 5707 |